## 2025年农村集中供水工程维修养护项目
附件1.昆明市晋宁区2025 年水利发展资金支持农村集中供水工程维修养护项目清单
序号 | 乡镇（街道办） | 工程名称 | 设计供水规模（m³/d） | 水费收缴率（%） | 主要维修内容（包含工程量） | [6 empty] | 水质提升主要内容（包含工程量） | [5 empty] | 中央补助资金总额（万元）（维修养护+水质提升） | 覆盖人口（人） | 备注
[5 empty] | 工程量合计（综合） | 水表更换（套） | 管材更换（km） | 管件更换（套） | 供水设备、仪器设备及元配件更换（套） | 供水设施修缮（处） | 其他 | 工程量合计（可综述） | 水质监测检测药剂（kg） | 水质监测检测易耗品（套） | 净化滤料药剂（kg） | 消毒剂（kg） | 其他
一 | 项目资金分配拨付至区水务局项目 |  |  |  |  | 3 | 1.96 | 9 | 8 | 3 | [7 empty] | 33.8 | 14296
1 | 昆阳街道办 | 昆阳街道办乌龙村委会新房村至普家村自来水供水主管更换维修养护项目 | 500 | 100 | 1.拆除更换供水主管60米；2.更换供水附属配件4个；3.拆除修缮闸井2座。 |  | 0.06 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 8 | 3060 | 区自来水公司负责组织实施
2 | 上蒜镇 | 上蒜集镇至下石美村委会村口自来水供水主管更换维修养护项目 | 380 | 100 | 1.修缮供水设施1处；2.拆除更换PE90管1900米。 |  | 1.9 |  |  | 1 | [7 empty] | 16 | 3150
Ⅰ | 小计 |  |  |  |  | 0 | 1.96 | 2 | 2 | 3 | [7 empty] | 24 | 6210
3 | 昆阳街道办 | 昆阳街道办下方古城村委会 人饮工程维修养护项目 | 241 | 100 | 1.DN65电磁流量计和连接件更换；2.遥测终端维修更换；3.供电设施维修更换；4.漏损管道接头更换。 | 1 |  | 3 | 2 | [8 empty] | 3.2 | 2672 | 区水务局负责组织实施
4 |  | 昆阳街道办甸心村委会 人饮工程维修养护项目 | 278 | 100 | 1.DN100电磁流量计和连接件更换；2.遥测终端维修更换；3.供电设施维修更换。 | 1 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3.3 | 3018
5 |  | 昆阳街道办晋宁磷肥厂生活区人饮工程维修养护项目 | 216 | 100 | 1.DN100电磁流量计和连接件更换；2.遥测终端维修更换；3.供电设施维修更换。 | 1 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3.3 | 2396
Ⅱ | 小计 |  |  |  |  | 3 |  | 7 | 6 | [8 empty] | 9.8 | 8086
二 | 项目资金分配拨付至区教育局项目 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 4 | 2 | [6 empty] | 10 | 5861
6 |  | 晋宁区农村学校饮水工程维修养护项目 |  | 100 | 1.更换修缮老旧破损管道；2.更换供水管道管件；3.修缮供水设施等。 |  | 0.5 | 50 |  | 4 | 2 | [6 empty] | 10 | 5861 | 区教育局负责组织实施
Ⅲ | 小计 | [16 empty] | 10 | 5861
三 | 项目资金分配拨付至乡镇、街道办项目 | [5 empty] | 5 | 400 | 8 | 27 | 5 | [6 empty] | 88.2 | 15569
7 | 晋城街道办 | 火石坡村委会黑龙潭等5个村小组农村人饮水源点、水池维修养护项目 | 80 | 100 | 1.修缮加固150m³蓄水池；2.修缮加固蓄水池附属设施（采用长12m、高2m）砖砌墙体防护，石棉瓦封闭100m³水池）3.修缮供水泵站配电房及内部设施。 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 10 | 450 | 晋城街道办负责组织实施
Ⅳ | 小计 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 10 | 450
8 | 昆阳街道办 | 昆阳街道办旧寨村委会二三组人饮工程维修养护项目 | 241 | 100 | 1.拆除更换村内DN50供水管道600m；2.更换供水管道配件20个；3.供水管道消防栓更5个；4.修缮供水配套设施3处； |  | 0.6 | 20 | 5 | 3 | [7 empty] | 7 | 851 | 昆阳街道办负责组织实施
Ⅴ | 小计 | [5 empty] | 0.6 | 20 | 5 | 3 | [7 empty] | 7 | 851
9 | 宝峰街道办 | 宝峰街道办中和铺村委会上、下大村人饮工程维修养护项目 | 75 | 100 | 1.拆除更换DN100破损供水主管道350米；2.拆除更换管件30套；修缮供水设施1处。 |  | 0.35 | 30 |  | 1 | [7 empty] | 6 | 895 | 宝峰街道办负责组织实施
10 |  | 宝峰街道办青龙村委会人饮工程维修养护项目 | 90 | 100 | 1.蓄水池修缮，增设蓄水池围挡、修缮水池破损外墙；2.修缮抽水站。 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4.87 | 688
[5 empty] | 消毒剂购买220kg | [6 empty] | 消毒剂购买220kg |  |  |  | 220 |  | 0.13
11 |  | 宝峰街道办中和铺村委会大春河村人饮工程维修养护项目 | 10 | 100 | 1.蓄水池修缮。 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3.5 | 67
[5 empty] | 配备简易消毒设施 | [6 empty] | 配备简易消毒设施 |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ⅵ | 小计 | [5 empty] | 0.35 | 30 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 220 | 1 | 16 | 1650
12 | 二街镇 | 二街镇三家村委会麟趾坡村人饮工程维修养护项目 | 15 | 100 | 1.更换DN25供水管道1.5km；2.水源点新建取水池2座；3.水源点修缮保护围网。 |  | 1.5 |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 5.87 | 138 | 二街镇负责组织实施
[5 empty] | 消毒剂购买220kg | [6 empty] | 消毒剂购买220kg |  |  |  | 220 |  | 0.13
13 |  | 二街镇老高村委会香条冲村人饮工程维修养护 | 80 | 100 | 1.维修供水管道加压泵；2.更换泵站启动柜及相关配件。 |  |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | 658
Ⅶ | 小计 | [5 empty] | 1.5 |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 220 |  | 9 | 796
14 | 上蒜镇 | 上蒜镇三多村委会三多村人饮工程维修养护 | 250 | 100 | 1.对三多村委会三多后山二次加压人饮蓄水池池壁及池底漏水问题进行修缮处理；2.增加完善蓄水池安全保持设施。 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 5 | 1800 | 上蒜镇负责组织实施
15 |  | 上蒜镇上蒜村委会上蒜村人饮工程维修养护项目 | 100 | 100 | 1.拆除更换村内老旧破损DN50供水管道210m、DN32供水管道450m；2.管件拆除更换230个；3.闸阀拆除更换30个；4.更换其他零星附属设施。 |  | 0.66 | 260 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | 818
Ⅷ | 小计 | [5 empty] | 0.66 | 260 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 11 | 2618
16 | 六街镇 | 六街集镇水厂水质检测设备更换安装工程 | 1200 | 100 | 1.集镇水厂更换安装水质检测设备1套。 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 7.9 | 7000 | 六街镇负责组织实施
[5 empty] | 水质监测检测药剂及易耗品购买 | [6 empty] | 水质监测检测药剂及易耗品购买 | 50 | 5 |  |  |  | 0.8
Ⅸ | 小计 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 50 | 5 |  |  |  | 8.7 | 7000
17 | 夕阳乡 | 夕阳乡高粱村委会人饮工程维修养护项目 | 80 | 100 | 1.拆除修缮蓄水池砖砌体围墙，长7m；2.拆除蓄水池现有出水管道敷土损毁的涵洞，修缮重建蓄水池出水管敷土混凝土箱函，长约15m（1.0m×1.5m），恢复蓄水池日常管理操作通道。 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2.87 | 450 | 夕阳乡负责组织实施
[5 empty] | 消毒剂购买220kg | [6 empty] | 消毒剂购买220kg |  |  |  | 220 |  | 0.13
18 |  | 夕阳乡木杵榔村委会农村人饮维修养护项目 | 65 | 100 | 1.更换DN50供水管道200m及管件；2.50m³蓄水修缮；3.修缮15m³供水过滤沉淀池。 |  | 0.2 | 5 |  | 2 | [7 empty] | 4.87 | 480
[5 empty] | 消毒剂购买220kg | [6 empty] | 消毒剂购买220kg |  |  |  | 220 |  | 0.13
19 |  | 夕阳乡田房村委会马鞍村人饮工程维修养护项目 | 15 | 100 | 1.蓄水池修缮；2.管件更换。 |  |  | 10 |  | 1 | [7 empty] | 5 | 102
20 |  | 夕阳乡夕阳村委会小绿溪村人饮工程维修养护项目 | 40 | 100 | 1.供水水源点集水池修缮；2.供水闸阀井修缮；3.老旧破损管件更换。 |  |  | 5 |  | 2 | [7 empty] | 3 | 275
Ⅹ | 小计 | [5 empty] | 0.2 | 20 |  | 7 | [5 empty] | 440 |  | 16 | 1307
21 | 双河乡 | 双河乡荒川村委会新桥村人饮工程维修养护项目 | 40 | 100 | 1.破混凝土路面维修更换DN40复合涂塑管主管道450米、DN15支管300米；2.修缮供水设施；3.维修更换闸阀等配件。 |  | 0.75 | 30 |  | 3 | [7 empty] | 5.25 | 270 | 双河乡负责组织实施
22 |  | 双河乡核桃园村委会人饮工程维修养护项目 | 100 | 100 | 1.破混凝土路面维修更换DN80复合涂塑主管道DN80涂塑管340米、DN25管150米、DN15管450米；2.更换供水管道老旧破损配件；3.修缮80*80闸阀井。 |  | 0.94 | 40 |  | 1 | [7 empty] | 5.12 | 627
[5 empty] | 购买消毒剂220kg。 | [6 empty] | 购买消毒剂220kg。 |  |  |  | 220 |  | 0.13
Ⅺ | 小计 | [5 empty] | 1.69 | 70 |  | 4 | [5 empty] | 220 |  | 10.5 | 897
| 总计 |  |  |  |  | 3 | 7.46 | 459 | 16 | 34 | 7 |  |  |  |  | 1100 |  | 132 | 35726