## Sheet1
选聘昆明市晋宁区自来水有限责任公司安全生产管理技术咨询服务单位报价表
序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 报价（元） | 备注
1 | 安全生产管理技术咨询服务 | 一、生产安全事故应急预案编制评审备案 （一）协助配合主管部门编制《昆明市晋宁区城市突发供水应急预案》和专家评审相关事宜。 （二）编制《昆明市晋宁区自来水有限责任公司城市突发供水应急预案》及组织专家评审。 （三）根据《安全生产法》《突发事件应对法》及相关法律法规标准规范，编制公司总部及各水厂生产安全事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、应急处置卡、事故风险辨识评估报告、应急资源调查报告，报告满足公司实际和政府有关部门要求；并能具备向主管部门备案的条件。 （四）专项应急预案包含但不限于：网络安全应急预案、突发事件总体应急预案、突发社会安全事件应急预案、舆情管理应急预案、疫情防控应急预案、职业病危害事故应急预案、安全生产类（火灾爆炸、次氯酸钠泄漏、化学腐蚀和化学灼伤、有限空间等）；自然灾害类（自然灾害供水保障、地震供水保障、洪涝灾害供水保障）；公共安全类（治安事件、反恐防恐事件、突发群体性事件）；供水保障类（抗旱保供水事件应急预案、突发供水生产事件、突发水质事故、设备故障事故）等。现场处置方案包含但不限于：变配电系统事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案、起重设备事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、物体打击事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、有限空间事故现场处置方案等。应急处置卡包含但不限于：主要负责人应急处置卡、分管安全负责人应急处置卡、应急管理办公室应急处置卡、各应急救援组应急处置卡、驾驶员岗位应急处置卡、保安岗位应急处置卡、机械伤害事故应急处置流程卡、常见伤害事故应急处置流程卡、火疏散应急处置卡、供水突发情况应急处置卡、次氯酸钠泄漏应急疏散应急处置卡。 （五）每年组织一次现场应急演练、一次桌面推演，并负责编制演练方案、总结、评估；现场演练需要派主持人负责演练主持及协调；桌面推演需要派讲解员进行主持及协调。 二、职业卫生技术服务咨询 （一）针对公司各水厂开展2026年度一次职业病危害因素检测报告。 （二）开展2026年至2028年职业卫生管理技术服务工作，内容包括但不限于针对每一个水厂分别严格按照《工作场所职业卫生管理规定》及职业卫生法律法规标准规范要求指导甲方完成各项职业卫生档案记录文件【包括但不限于职业病防治计划和实施方案、职业卫生管理制度、责任制、操作规程、应急预案及六大档案文件资料（各类档案记录由乙方指导甲方填写，甲方指定资料员负责填写）、职业病危害因素项目系统申报、职业病防护设施和个人防护用品配备指导、职业病危害因素公告栏和各类职业病危害告知牌设计（各标识牌内容样式应具体、列出标识牌挂设位置、数量、尺寸要求等）、职业健康体检人员安排指导，指导每个水厂要按照法规要求至少开展一次现场职业健康知识培训】。 三、三级安全生产标准化咨询服务 （一）每年按照三级安全生产标准化要求指导甲方总部及各水厂开展相关工作（包括但不限于安全标准化宣贯培训、各类年度安全生产工作计划编制、各类安全管理体系文件编制、更新），每年开展标准化自评工作。 （二）在2027年04月25日前完成三级安全生产标准化复审换证工作。 （三）建立、健全、修改完善企业安全管理制度。 （四）建立、健全、修改完善企业全员安全生产责任制，指导企业每年签订安全生产责任书。 （五）结合每个水厂设备设施的实际情况，编制有针对性的设备三大规程： 1.设备操作规程：详细规定设备的操作步骤、方法、安全注意事项以及异常情况的应急处理，确保设备正确、安全运行。 2.设备维护规程：明确设备日常维护保养的项目、内容、周期和标准，以保持设备的良好技术状态，延长使用寿命。 3.设备检修规程：规定设备检修的周期、项目、工艺、质量标准以及验收程序，用于恢复或提升设备性能。 （六）每个季度指导总公司及各水厂开展安全检查或安全知识培训。 （七）指导甲方完成国家安全生产相关部门及上级公司安排的各项安全生产工作。 |  | 一、服务范围：所有工作内容应覆盖但不限于我公司总部及石将军净水厂、大场新塘水厂、宝峰水厂、二街水厂、双龙净水厂及拟新增的水厂、各抽水泵站及地下井等。 二、因我公司每年会对组织机构及职责进行调整，因此在服务期限内，根据我公司组织机构调整情况后1个月内需要完成上述工作内容的成果更新、专家评审或备案。 三、服务期限：自合同签订之日起3年。 四、本报价为包干价，包含但不限于所有的税费、评审费、交通费等一切费用，我公司不在额外支付其它任何费用。